成人教育本科学位考试试题

[特别提示：答案写在答题册上方为有效。]

课程名称： 工程热力学与传热学       准考证号：                  考生姓名：

试卷类型：A卷□    B卷□        考试方式: 开卷□     闭卷□

……………………………………………………………………………………………………………………………

- 一、名词解释（4X5=20分）

1、热传导

2、热力循环

3、黑体

4、角系数

5、热力系统

- 二、单项选择题（8X2=16分）

1、下列系统中与外界有功量交换的系统可能是      。

A. 绝热系统     B. 闭口系统       C. 绝热系统与闭口系统

2、下列参数与热力过程有关的是        。

A. 热量   B. 温度   C. 压力

3、单一热源的热机，又称第二类永动机，它违反了        。

A.能量守恒定律   B.质量守恒定律   C.热力学第一定律   D.热力学第二定律

4、卡诺循环是由可逆       组成的。

A. 定温过程和定压过程    B. 定温过程和绝热过程

C. 定温过程和定容过程   D. 绝热过程和定容过程

5、表征物体导热能力大小的是        。

A. 导热系数    B. 导温系数    C. 传热系数     D. 辐射系数

6、在对流换热中，下列       的对流换热表面传热系数最大。

A. 空气的自然对流   B. 空气的受迫对流C. 水的自然对流   D. 水的受迫对流

7、温度梯度的方向        。

A. 与导热方向相同                         B. 与导热方向相反

C. 沿等温面的法向指向温度减少的这一边     D. 不一定

8、将单色吸收比与波长无关的的物体称为         。

A. 白体    B. 灰体   C. 透热体

- 三、简答题（2×8=16分）

1、简述热力学第二定律克劳休斯及开尔文-普朗克两种经典的说法，并说明热力学第二定律的实质。

2、试分析室内暖气片的散热过程，各个环节有哪些热量传递方式？以暖气片管内走热水为例。

- 三、计算题（4X12=48分）

1、气体在某一过程中吸收了50J的热量，同时热力学能增加84J，问此过程是膨胀过程还是压缩过程？对外做功是多少？

2、空气压缩机每分钟从大气中吸入温度tb=17℃，压力等于当地大气压力pb=100KPa的空气0.2m3，充入体积为V=1 m3的储气罐中。储气罐中原有空气的温度t1=17℃，表压力pg1=0.05MPa，问经过多长时间，储气罐内气体压力才能提高至p2=0.7MPa，温度t2=50℃？

3、有两个相互平行的无限大平壁发射率分别为ε1=0.4和ε2=0.5，温度分别为T1=600K，T2=300K，为了减弱辐射换热，在两平壁之间插入一块遮热板，其发射率为ε3=0.05，请计算此时单位面积辐射换热量。

4、某炉墙由耐火砖和保温板组成，厚度分别为200mm和80mm，导热系数分别为0.8w/(m.K)和0.11w/(m.K)，炉墙内外侧壁温分别为600℃和70℃。求炉墙单位面积的热损失和两层材料间的温度。